## DATA
Voltage measurement for DT4250s
|  |  | #▶Start meas. |  | #▶Data clear | Range Table
Wait | 1 | sec | #DISP(OFF) |  | #CLEAR(D11:D1010) | Range | 1/x
Point | 20 |  | #SPLIT(OFF) |  |  | DCV,600m | 10000
|  |  | #SUB(F2) |  |  | DCV,6 | 1000
|  |  | :CONF? | DCV,6 |  | DCV,60 | 100
|  |  | #CMDWAIT(1) |  |  | DCV,600 | 10
|  |  | #JMP(C10) |  |  | DCV,1000 | 1
1000
No. | INTERFACE | # command | Voltage [Count] | Voltage [V]
1 |  | :FETCCNT? | 101 | 0.101
2 |  | :FETCCNT? | 194 | 0.194
3 |  | :FETCCNT? | 284 | 0.284
4 |  | :FETCCNT? | 301 | 0.301
5 |  | :FETCCNT? | 402 | 0.402
6 |  | :FETCCNT? | 502 | 0.502
7 |  | :FETCCNT? | 602 | 0.602
8 |  | :FETCCNT? | 702 | 0.702
9 |  | :FETCCNT? | 803 | 0.803
10 |  | :FETCCNT? | 803 | 0.803
11 |  | :FETCCNT? | 902 | 0.902
12 |  | :FETCCNT? | 903 | 0.903
13 |  | :FETCCNT? | 989 | 0.989
14 |  | :FETCCNT? | 1003 | 1.003
15 |  | :FETCCNT? | 1003 | 1.003
16 |  | :FETCCNT? | 1103 | 1.103
17 |  | :FETCCNT? | 1103 | 1.103
18 |  | :FETCCNT? | 1103 | 1.103
19 |  | :FETCCNT? | 1103 | 1.103
20 |  | :FETCCNT? | 1203 | 1.203
21 |  | #STOP |  | 0
22 |  | #STOP |  | 0
23 |  | #STOP |  | 0
24 |  | #STOP |  | 0
25 |  | #STOP |  | 0
26 |  | #STOP |  | 0
27 |  | #STOP |  | 0
28 |  | #STOP |  | 0
29 |  | #STOP |  | 0
30 |  | #STOP |  | 0
31 |  | #STOP |  | 0
32 |  | #STOP |  | 0
33 |  | #STOP |  | 0
34 |  | #STOP |  | 0
35 |  | #STOP |  | 0
36 |  | #STOP |  | 0
37 |  | #STOP |  | 0
38 |  | #STOP |  | 0
39 |  | #STOP |  | 0
40 |  | #STOP |  | 0
41 |  | #STOP |  | 0
42 |  | #STOP |  | 0
43 |  | #STOP |  | 0
44 |  | #STOP |  | 0
45 |  | #STOP |  | 0
46 |  | #STOP |  | 0
47 |  | #STOP |  | 0
48 |  | #STOP |  | 0
49 |  | #STOP |  | 0
50 |  | #STOP |  | 0
51 |  | #STOP |  | 0
52 |  | #STOP |  | 0
53 |  | #STOP |  | 0
54 |  | #STOP |  | 0
55 |  | #STOP |  | 0
56 |  | #STOP |  | 0
57 |  | #STOP |  | 0
58 |  | #STOP |  | 0
59 |  | #STOP |  | 0
60 |  | #STOP |  | 0
61 |  | #STOP |  | 0
62 |  | #STOP |  | 0
63 |  | #STOP |  | 0
64 |  | #STOP |  | 0
65 |  | #STOP |  | 0
66 |  | #STOP |  | 0
67 |  | #STOP |  | 0
68 |  | #STOP |  | 0
69 |  | #STOP |  | 0
70 |  | #STOP |  | 0
71 |  | #STOP |  | 0
72 |  | #STOP |  | 0
73 |  | #STOP |  | 0
74 |  | #STOP |  | 0
75 |  | #STOP |  | 0
76 |  | #STOP |  | 0
77 |  | #STOP |  | 0
78 |  | #STOP |  | 0
79 |  | #STOP |  | 0
80 |  | #STOP |  | 0
81 |  | #STOP |  | 0
82 |  | #STOP |  | 0
83 |  | #STOP |  | 0
84 |  | #STOP |  | 0
85 |  | #STOP |  | 0
86 |  | #STOP |  | 0
87 |  | #STOP |  | 0
88 |  | #STOP |  | 0
89 |  | #STOP |  | 0
90 |  | #STOP |  | 0
91 |  | #STOP |  | 0
92 |  | #STOP |  | 0
93 |  | #STOP |  | 0
94 |  | #STOP |  | 0
95 |  | #STOP |  | 0
96 |  | #STOP |  | 0
97 |  | #STOP |  | 0
98 |  | #STOP |  | 0
99 |  | #STOP |  | 0
100 |  | #STOP |  | 0
101 |  | #STOP |  | 0
102 |  | #STOP |  | 0
103 |  | #STOP |  | 0
104 |  | #STOP |  | 0
105 |  | #STOP |  | 0
106 |  | #STOP |  | 0
107 |  | #STOP |  | 0
108 |  | #STOP |  | 0
109 |  | #STOP |  | 0
110 |  | #STOP |  | 0
111 |  | #STOP |  | 0
112 |  | #STOP |  | 0
113 |  | #STOP |  | 0
114 |  | #STOP |  | 0
115 |  | #STOP |  | 0
116 |  | #STOP |  | 0
117 |  | #STOP |  | 0
118 |  | #STOP |  | 0
119 |  | #STOP |  | 0
120 |  | #STOP |  | 0
121 |  | #STOP |  | 0
122 |  | #STOP |  | 0
123 |  | #STOP |  | 0
124 |  | #STOP |  | 0
125 |  | #STOP |  | 0
126 |  | #STOP |  | 0
127 |  | #STOP |  | 0
128 |  | #STOP |  | 0
129 |  | #STOP |  | 0
130 |  | #STOP |  | 0
131 |  | #STOP |  | 0
132 |  | #STOP |  | 0
133 |  | #STOP |  | 0
134 |  | #STOP |  | 0
135 |  | #STOP |  | 0
136 |  | #STOP |  | 0
137 |  | #STOP |  | 0
138 |  | #STOP |  | 0
139 |  | #STOP |  | 0
140 |  | #STOP |  | 0
141 |  | #STOP |  | 0
142 |  | #STOP |  | 0
143 |  | #STOP |  | 0
144 |  | #STOP |  | 0
145 |  | #STOP |  | 0
146 |  | #STOP |  | 0
147 |  | #STOP |  | 0
148 |  | #STOP |  | 0
149 |  | #STOP |  | 0
150 |  | #STOP |  | 0
151 |  | #STOP |  | 0
152 |  | #STOP |  | 0
153 |  | #STOP |  | 0
154 |  | #STOP |  | 0
155 |  | #STOP |  | 0
156 |  | #STOP |  | 0
157 |  | #STOP |  | 0
158 |  | #STOP |  | 0
159 |  | #STOP |  | 0
160 |  | #STOP |  | 0
161 |  | #STOP |  | 0
162 |  | #STOP |  | 0
163 |  | #STOP |  | 0
164 |  | #STOP |  | 0
165 |  | #STOP |  | 0
166 |  | #STOP |  | 0
167 |  | #STOP |  | 0
168 |  | #STOP |  | 0
169 |  | #STOP |  | 0
170 |  | #STOP |  | 0
171 |  | #STOP |  | 0
172 |  | #STOP |  | 0
173 |  | #STOP |  | 0
174 |  | #STOP |  | 0
175 |  | #STOP |  | 0
176 |  | #STOP |  | 0
177 |  | #STOP |  | 0
178 |  | #STOP |  | 0
179 |  | #STOP |  | 0
180 |  | #STOP |  | 0
181 |  | #STOP |  | 0
182 |  | #STOP |  | 0
183 |  | #STOP |  | 0
184 |  | #STOP |  | 0
185 |  | #STOP |  | 0
186 |  | #STOP |  | 0
187 |  | #STOP |  | 0
188 |  | #STOP |  | 0
189 |  | #STOP |  | 0
190 |  | #STOP |  | 0
191 |  | #STOP |  | 0
192 |  | #STOP |  | 0
193 |  | #STOP |  | 0
194 |  | #STOP |  | 0
195 |  | #STOP |  | 0
196 |  | #STOP |  | 0
197 |  | #STOP |  | 0
198 |  | #STOP |  | 0
199 |  | #STOP |  | 0
200 |  | #STOP |  | 0
201 |  | #STOP |  | 0
202 |  | #STOP |  | 0
203 |  | #STOP |  | 0
204 |  | #STOP |  | 0
205 |  | #STOP |  | 0
206 |  | #STOP |  | 0
207 |  | #STOP |  | 0
208 |  | #STOP |  | 0
209 |  | #STOP |  | 0
210 |  | #STOP |  | 0
211 |  | #STOP |  | 0
212 |  | #STOP |  | 0
213 |  | #STOP |  | 0
214 |  | #STOP |  | 0
215 |  | #STOP |  | 0
216 |  | #STOP |  | 0
217 |  | #STOP |  | 0
218 |  | #STOP |  | 0
219 |  | #STOP |  | 0
220 |  | #STOP |  | 0
221 |  | #STOP |  | 0
222 |  | #STOP |  | 0
223 |  | #STOP |  | 0
224 |  | #STOP |  | 0
225 |  | #STOP |  | 0
226 |  | #STOP |  | 0
227 |  | #STOP |  | 0
228 |  | #STOP |  | 0
229 |  | #STOP |  | 0
230 |  | #STOP |  | 0
231 |  | #STOP |  | 0
232 |  | #STOP |  | 0
233 |  | #STOP |  | 0
234 |  | #STOP |  | 0
235 |  | #STOP |  | 0
236 |  | #STOP |  | 0
237 |  | #STOP |  | 0
238 |  | #STOP |  | 0
239 |  | #STOP |  | 0
240 |  | #STOP |  | 0
241 |  | #STOP |  | 0
242 |  | #STOP |  | 0
243 |  | #STOP |  | 0
244 |  | #STOP |  | 0
245 |  | #STOP |  | 0
246 |  | #STOP |  | 0
247 |  | #STOP |  | 0
248 |  | #STOP |  | 0
249 |  | #STOP |  | 0
250 |  | #STOP |  | 0
251 |  | #STOP |  | 0
252 |  | #STOP |  | 0
253 |  | #STOP |  | 0
254 |  | #STOP |  | 0
255 |  | #STOP |  | 0
256 |  | #STOP |  | 0
257 |  | #STOP |  | 0
258 |  | #STOP |  | 0
259 |  | #STOP |  | 0
260 |  | #STOP |  | 0
261 |  | #STOP |  | 0
262 |  | #STOP |  | 0
263 |  | #STOP |  | 0
264 |  | #STOP |  | 0
265 |  | #STOP |  | 0
266 |  | #STOP |  | 0
267 |  | #STOP |  | 0
268 |  | #STOP |  | 0
269 |  | #STOP |  | 0
270 |  | #STOP |  | 0
271 |  | #STOP |  | 0
272 |  | #STOP |  | 0
273 |  | #STOP |  | 0
274 |  | #STOP |  | 0
275 |  | #STOP |  | 0
276 |  | #STOP |  | 0
277 |  | #STOP |  | 0
278 |  | #STOP |  | 0
279 |  | #STOP |  | 0
280 |  | #STOP |  | 0
281 |  | #STOP |  | 0
282 |  | #STOP |  | 0
283 |  | #STOP |  | 0
284 |  | #STOP |  | 0
285 |  | #STOP |  | 0
286 |  | #STOP |  | 0
287 |  | #STOP |  | 0
288 |  | #STOP |  | 0
289 |  | #STOP |  | 0
290 |  | #STOP |  | 0
291 |  | #STOP |  | 0
292 |  | #STOP |  | 0
293 |  | #STOP |  | 0
294 |  | #STOP |  | 0
295 |  | #STOP |  | 0
296 |  | #STOP |  | 0
297 |  | #STOP |  | 0
298 |  | #STOP |  | 0
299 |  | #STOP |  | 0
300 |  | #STOP |  | 0
301 |  | #STOP |  | 0
302 |  | #STOP |  | 0
303 |  | #STOP |  | 0
304 |  | #STOP |  | 0
305 |  | #STOP |  | 0
306 |  | #STOP |  | 0
307 |  | #STOP |  | 0
308 |  | #STOP |  | 0
309 |  | #STOP |  | 0
310 |  | #STOP |  | 0
311 |  | #STOP |  | 0
312 |  | #STOP |  | 0
313 |  | #STOP |  | 0
314 |  | #STOP |  | 0
315 |  | #STOP |  | 0
316 |  | #STOP |  | 0
317 |  | #STOP |  | 0
318 |  | #STOP |  | 0
319 |  | #STOP |  | 0
320 |  | #STOP |  | 0
321 |  | #STOP |  | 0
322 |  | #STOP |  | 0
323 |  | #STOP |  | 0
324 |  | #STOP |  | 0
325 |  | #STOP |  | 0
326 |  | #STOP |  | 0
327 |  | #STOP |  | 0
328 |  | #STOP |  | 0
329 |  | #STOP |  | 0
330 |  | #STOP |  | 0
331 |  | #STOP |  | 0
332 |  | #STOP |  | 0
333 |  | #STOP |  | 0
334 |  | #STOP |  | 0
335 |  | #STOP |  | 0
336 |  | #STOP |  | 0
337 |  | #STOP |  | 0
338 |  | #STOP |  | 0
339 |  | #STOP |  | 0
340 |  | #STOP |  | 0
341 |  | #STOP |  | 0
342 |  | #STOP |  | 0
343 |  | #STOP |  | 0
344 |  | #STOP |  | 0
345 |  | #STOP |  | 0
346 |  | #STOP |  | 0
347 |  | #STOP |  | 0
348 |  | #STOP |  | 0
349 |  | #STOP |  | 0
350 |  | #STOP |  | 0
351 |  | #STOP |  | 0
352 |  | #STOP |  | 0
353 |  | #STOP |  | 0
354 |  | #STOP |  | 0
355 |  | #STOP |  | 0
356 |  | #STOP |  | 0
357 |  | #STOP |  | 0
358 |  | #STOP |  | 0
359 |  | #STOP |  | 0
360 |  | #STOP |  | 0
361 |  | #STOP |  | 0
362 |  | #STOP |  | 0
363 |  | #STOP |  | 0
364 |  | #STOP |  | 0
365 |  | #STOP |  | 0
366 |  | #STOP |  | 0
367 |  | #STOP |  | 0
368 |  | #STOP |  | 0
369 |  | #STOP |  | 0
370 |  | #STOP |  | 0
371 |  | #STOP |  | 0
372 |  | #STOP |  | 0
373 |  | #STOP |  | 0
374 |  | #STOP |  | 0
375 |  | #STOP |  | 0
376 |  | #STOP |  | 0
377 |  | #STOP |  | 0
378 |  | #STOP |  | 0
379 |  | #STOP |  | 0
380 |  | #STOP |  | 0
381 |  | #STOP |  | 0
382 |  | #STOP |  | 0
383 |  | #STOP |  | 0
384 |  | #STOP |  | 0
385 |  | #STOP |  | 0
386 |  | #STOP |  | 0
387 |  | #STOP |  | 0
388 |  | #STOP |  | 0
389 |  | #STOP |  | 0
390 |  | #STOP |  | 0
391 |  | #STOP |  | 0
392 |  | #STOP |  | 0
393 |  | #STOP |  | 0
394 |  | #STOP |  | 0
395 |  | #STOP |  | 0
396 |  | #STOP |  | 0
397 |  | #STOP |  | 0
398 |  | #STOP |  | 0
399 |  | #STOP |  | 0
400 |  | #STOP |  | 0
401 |  | #STOP |  | 0
402 |  | #STOP |  | 0
403 |  | #STOP |  | 0
404 |  | #STOP |  | 0
405 |  | #STOP |  | 0
406 |  | #STOP |  | 0
407 |  | #STOP |  | 0
408 |  | #STOP |  | 0
409 |  | #STOP |  | 0
410 |  | #STOP |  | 0
411 |  | #STOP |  | 0
412 |  | #STOP |  | 0
413 |  | #STOP |  | 0
414 |  | #STOP |  | 0
415 |  | #STOP |  | 0
416 |  | #STOP |  | 0
417 |  | #STOP |  | 0
418 |  | #STOP |  | 0
419 |  | #STOP |  | 0
420 |  | #STOP |  | 0
421 |  | #STOP |  | 0
422 |  | #STOP |  | 0
423 |  | #STOP |  | 0
424 |  | #STOP |  | 0
425 |  | #STOP |  | 0
426 |  | #STOP |  | 0
427 |  | #STOP |  | 0
428 |  | #STOP |  | 0
429 |  | #STOP |  | 0
430 |  | #STOP |  | 0
431 |  | #STOP |  | 0
432 |  | #STOP |  | 0
433 |  | #STOP |  | 0
434 |  | #STOP |  | 0
435 |  | #STOP |  | 0
436 |  | #STOP |  | 0
437 |  | #STOP |  | 0
438 |  | #STOP |  | 0
439 |  | #STOP |  | 0
440 |  | #STOP |  | 0
441 |  | #STOP |  | 0
442 |  | #STOP |  | 0
443 |  | #STOP |  | 0
444 |  | #STOP |  | 0
445 |  | #STOP |  | 0
446 |  | #STOP |  | 0
447 |  | #STOP |  | 0
448 |  | #STOP |  | 0
449 |  | #STOP |  | 0
450 |  | #STOP |  | 0
451 |  | #STOP |  | 0
452 |  | #STOP |  | 0
453 |  | #STOP |  | 0
454 |  | #STOP |  | 0
455 |  | #STOP |  | 0
456 |  | #STOP |  | 0
457 |  | #STOP |  | 0
458 |  | #STOP |  | 0
459 |  | #STOP |  | 0
460 |  | #STOP |  | 0
461 |  | #STOP |  | 0
462 |  | #STOP |  | 0
463 |  | #STOP |  | 0
464 |  | #STOP |  | 0
465 |  | #STOP |  | 0
466 |  | #STOP |  | 0
467 |  | #STOP |  | 0
468 |  | #STOP |  | 0
469 |  | #STOP |  | 0
470 |  | #STOP |  | 0
471 |  | #STOP |  | 0
472 |  | #STOP |  | 0
473 |  | #STOP |  | 0
474 |  | #STOP |  | 0
475 |  | #STOP |  | 0
476 |  | #STOP |  | 0
477 |  | #STOP |  | 0
478 |  | #STOP |  | 0
479 |  | #STOP |  | 0
480 |  | #STOP |  | 0
481 |  | #STOP |  | 0
482 |  | #STOP |  | 0
483 |  | #STOP |  | 0
484 |  | #STOP |  | 0
485 |  | #STOP |  | 0
486 |  | #STOP |  | 0
487 |  | #STOP |  | 0
488 |  | #STOP |  | 0
489 |  | #STOP |  | 0
490 |  | #STOP |  | 0
491 |  | #STOP |  | 0
492 |  | #STOP |  | 0
493 |  | #STOP |  | 0
494 |  | #STOP |  | 0
495 |  | #STOP |  | 0
496 |  | #STOP |  | 0
497 |  | #STOP |  | 0
498 |  | #STOP |  | 0
499 |  | #STOP |  | 0
500 |  | #STOP |  | 0
501 |  | #STOP |  | 0
502 |  | #STOP |  | 0
503 |  | #STOP |  | 0
504 |  | #STOP |  | 0
505 |  | #STOP |  | 0
506 |  | #STOP |  | 0
507 |  | #STOP |  | 0
508 |  | #STOP |  | 0
509 |  | #STOP |  | 0
510 |  | #STOP |  | 0
511 |  | #STOP |  | 0
512 |  | #STOP |  | 0
513 |  | #STOP |  | 0
514 |  | #STOP |  | 0
515 |  | #STOP |  | 0
516 |  | #STOP |  | 0
517 |  | #STOP |  | 0
518 |  | #STOP |  | 0
519 |  | #STOP |  | 0
520 |  | #STOP |  | 0
521 |  | #STOP |  | 0
522 |  | #STOP |  | 0
523 |  | #STOP |  | 0
524 |  | #STOP |  | 0
525 |  | #STOP |  | 0
526 |  | #STOP |  | 0
527 |  | #STOP |  | 0
528 |  | #STOP |  | 0
529 |  | #STOP |  | 0
530 |  | #STOP |  | 0
531 |  | #STOP |  | 0
532 |  | #STOP |  | 0
533 |  | #STOP |  | 0
534 |  | #STOP |  | 0
535 |  | #STOP |  | 0
536 |  | #STOP |  | 0
537 |  | #STOP |  | 0
538 |  | #STOP |  | 0
539 |  | #STOP |  | 0
540 |  | #STOP |  | 0
541 |  | #STOP |  | 0
542 |  | #STOP |  | 0
543 |  | #STOP |  | 0
544 |  | #STOP |  | 0
545 |  | #STOP |  | 0
546 |  | #STOP |  | 0
547 |  | #STOP |  | 0
548 |  | #STOP |  | 0
549 |  | #STOP |  | 0
550 |  | #STOP |  | 0
551 |  | #STOP |  | 0
552 |  | #STOP |  | 0
553 |  | #STOP |  | 0
554 |  | #STOP |  | 0
555 |  | #STOP |  | 0
556 |  | #STOP |  | 0
557 |  | #STOP |  | 0
558 |  | #STOP |  | 0
559 |  | #STOP |  | 0
560 |  | #STOP |  | 0
561 |  | #STOP |  | 0
562 |  | #STOP |  | 0
563 |  | #STOP |  | 0
564 |  | #STOP |  | 0
565 |  | #STOP |  | 0
566 |  | #STOP |  | 0
567 |  | #STOP |  | 0
568 |  | #STOP |  | 0
569 |  | #STOP |  | 0
570 |  | #STOP |  | 0
571 |  | #STOP |  | 0
572 |  | #STOP |  | 0
573 |  | #STOP |  | 0
574 |  | #STOP |  | 0
575 |  | #STOP |  | 0
576 |  | #STOP |  | 0
577 |  | #STOP |  | 0
578 |  | #STOP |  | 0
579 |  | #STOP |  | 0
580 |  | #STOP |  | 0
581 |  | #STOP |  | 0
582 |  | #STOP |  | 0
583 |  | #STOP |  | 0
584 |  | #STOP |  | 0
585 |  | #STOP |  | 0
586 |  | #STOP |  | 0
587 |  | #STOP |  | 0
588 |  | #STOP |  | 0
589 |  | #STOP |  | 0
590 |  | #STOP |  | 0
591 |  | #STOP |  | 0
592 |  | #STOP |  | 0
593 |  | #STOP |  | 0
594 |  | #STOP |  | 0
595 |  | #STOP |  | 0
596 |  | #STOP |  | 0
597 |  | #STOP |  | 0
598 |  | #STOP |  | 0
599 |  | #STOP |  | 0
600 |  | #STOP |  | 0
601 |  | #STOP |  | 0
602 |  | #STOP |  | 0
603 |  | #STOP |  | 0
604 |  | #STOP |  | 0
605 |  | #STOP |  | 0
606 |  | #STOP |  | 0
607 |  | #STOP |  | 0
608 |  | #STOP |  | 0
609 |  | #STOP |  | 0
610 |  | #STOP |  | 0
611 |  | #STOP |  | 0
612 |  | #STOP |  | 0
613 |  | #STOP |  | 0
614 |  | #STOP |  | 0
615 |  | #STOP |  | 0
616 |  | #STOP |  | 0
617 |  | #STOP |  | 0
618 |  | #STOP |  | 0
619 |  | #STOP |  | 0
620 |  | #STOP |  | 0
621 |  | #STOP |  | 0
622 |  | #STOP |  | 0
623 |  | #STOP |  | 0
624 |  | #STOP |  | 0
625 |  | #STOP |  | 0
626 |  | #STOP |  | 0
627 |  | #STOP |  | 0
628 |  | #STOP |  | 0
629 |  | #STOP |  | 0
630 |  | #STOP |  | 0
631 |  | #STOP |  | 0
632 |  | #STOP |  | 0
633 |  | #STOP |  | 0
634 |  | #STOP |  | 0
635 |  | #STOP |  | 0
636 |  | #STOP |  | 0
637 |  | #STOP |  | 0
638 |  | #STOP |  | 0
639 |  | #STOP |  | 0
640 |  | #STOP |  | 0
641 |  | #STOP |  | 0
642 |  | #STOP |  | 0
643 |  | #STOP |  | 0
644 |  | #STOP |  | 0
645 |  | #STOP |  | 0
646 |  | #STOP |  | 0
647 |  | #STOP |  | 0
648 |  | #STOP |  | 0
649 |  | #STOP |  | 0
650 |  | #STOP |  | 0
651 |  | #STOP |  | 0
652 |  | #STOP |  | 0
653 |  | #STOP |  | 0
654 |  | #STOP |  | 0
655 |  | #STOP |  | 0
656 |  | #STOP |  | 0
657 |  | #STOP |  | 0
658 |  | #STOP |  | 0
659 |  | #STOP |  | 0
660 |  | #STOP |  | 0
661 |  | #STOP |  | 0
662 |  | #STOP |  | 0
663 |  | #STOP |  | 0
664 |  | #STOP |  | 0
665 |  | #STOP |  | 0
666 |  | #STOP |  | 0
667 |  | #STOP |  | 0
668 |  | #STOP |  | 0
669 |  | #STOP |  | 0
670 |  | #STOP |  | 0
671 |  | #STOP |  | 0
672 |  | #STOP |  | 0
673 |  | #STOP |  | 0
674 |  | #STOP |  | 0
675 |  | #STOP |  | 0
676 |  | #STOP |  | 0
677 |  | #STOP |  | 0
678 |  | #STOP |  | 0
679 |  | #STOP |  | 0
680 |  | #STOP |  | 0
681 |  | #STOP |  | 0
682 |  | #STOP |  | 0
683 |  | #STOP |  | 0
684 |  | #STOP |  | 0
685 |  | #STOP |  | 0
686 |  | #STOP |  | 0
687 |  | #STOP |  | 0
688 |  | #STOP |  | 0
689 |  | #STOP |  | 0
690 |  | #STOP |  | 0
691 |  | #STOP |  | 0
692 |  | #STOP |  | 0
693 |  | #STOP |  | 0
694 |  | #STOP |  | 0
695 |  | #STOP |  | 0
696 |  | #STOP |  | 0
697 |  | #STOP |  | 0
698 |  | #STOP |  | 0
699 |  | #STOP |  | 0
700 |  | #STOP |  | 0
701 |  | #STOP |  | 0
702 |  | #STOP |  | 0
703 |  | #STOP |  | 0
704 |  | #STOP |  | 0
705 |  | #STOP |  | 0
706 |  | #STOP |  | 0
707 |  | #STOP |  | 0
708 |  | #STOP |  | 0
709 |  | #STOP |  | 0
710 |  | #STOP |  | 0
711 |  | #STOP |  | 0
712 |  | #STOP |  | 0
713 |  | #STOP |  | 0
714 |  | #STOP |  | 0
715 |  | #STOP |  | 0
716 |  | #STOP |  | 0
717 |  | #STOP |  | 0
718 |  | #STOP |  | 0
719 |  | #STOP |  | 0
720 |  | #STOP |  | 0
721 |  | #STOP |  | 0
722 |  | #STOP |  | 0
723 |  | #STOP |  | 0
724 |  | #STOP |  | 0
725 |  | #STOP |  | 0
726 |  | #STOP |  | 0
727 |  | #STOP |  | 0
728 |  | #STOP |  | 0
729 |  | #STOP |  | 0
730 |  | #STOP |  | 0
731 |  | #STOP |  | 0
732 |  | #STOP |  | 0
733 |  | #STOP |  | 0
734 |  | #STOP |  | 0
735 |  | #STOP |  | 0
736 |  | #STOP |  | 0
737 |  | #STOP |  | 0
738 |  | #STOP |  | 0
739 |  | #STOP |  | 0
740 |  | #STOP |  | 0
741 |  | #STOP |  | 0
742 |  | #STOP |  | 0
743 |  | #STOP |  | 0
744 |  | #STOP |  | 0
745 |  | #STOP |  | 0
746 |  | #STOP |  | 0
747 |  | #STOP |  | 0
748 |  | #STOP |  | 0
749 |  | #STOP |  | 0
750 |  | #STOP |  | 0
751 |  | #STOP |  | 0
752 |  | #STOP |  | 0
753 |  | #STOP |  | 0
754 |  | #STOP |  | 0
755 |  | #STOP |  | 0
756 |  | #STOP |  | 0
757 |  | #STOP |  | 0
758 |  | #STOP |  | 0
759 |  | #STOP |  | 0
760 |  | #STOP |  | 0
761 |  | #STOP |  | 0
762 |  | #STOP |  | 0
763 |  | #STOP |  | 0
764 |  | #STOP |  | 0
765 |  | #STOP |  | 0
766 |  | #STOP |  | 0
767 |  | #STOP |  | 0
768 |  | #STOP |  | 0
769 |  | #STOP |  | 0
770 |  | #STOP |  | 0
771 |  | #STOP |  | 0
772 |  | #STOP |  | 0
773 |  | #STOP |  | 0
774 |  | #STOP |  | 0
775 |  | #STOP |  | 0
776 |  | #STOP |  | 0
777 |  | #STOP |  | 0
778 |  | #STOP |  | 0
779 |  | #STOP |  | 0
780 |  | #STOP |  | 0
781 |  | #STOP |  | 0
782 |  | #STOP |  | 0
783 |  | #STOP |  | 0
784 |  | #STOP |  | 0
785 |  | #STOP |  | 0
786 |  | #STOP |  | 0
787 |  | #STOP |  | 0
788 |  | #STOP |  | 0
789 |  | #STOP |  | 0
790 |  | #STOP |  | 0
791 |  | #STOP |  | 0
792 |  | #STOP |  | 0
793 |  | #STOP |  | 0
794 |  | #STOP |  | 0
795 |  | #STOP |  | 0
796 |  | #STOP |  | 0
797 |  | #STOP |  | 0
798 |  | #STOP |  | 0
799 |  | #STOP |  | 0
800 |  | #STOP |  | 0
801 |  | #STOP |  | 0
802 |  | #STOP |  | 0
803 |  | #STOP |  | 0
804 |  | #STOP |  | 0
805 |  | #STOP |  | 0
806 |  | #STOP |  | 0
807 |  | #STOP |  | 0
808 |  | #STOP |  | 0
809 |  | #STOP |  | 0
810 |  | #STOP |  | 0
811 |  | #STOP |  | 0
812 |  | #STOP |  | 0
813 |  | #STOP |  | 0
814 |  | #STOP |  | 0
815 |  | #STOP |  | 0
816 |  | #STOP |  | 0
817 |  | #STOP |  | 0
818 |  | #STOP |  | 0
819 |  | #STOP |  | 0
820 |  | #STOP |  | 0
821 |  | #STOP |  | 0
822 |  | #STOP |  | 0
823 |  | #STOP |  | 0
824 |  | #STOP |  | 0
825 |  | #STOP |  | 0
826 |  | #STOP |  | 0
827 |  | #STOP |  | 0
828 |  | #STOP |  | 0
829 |  | #STOP |  | 0
830 |  | #STOP |  | 0
831 |  | #STOP |  | 0
832 |  | #STOP |  | 0
833 |  | #STOP |  | 0
834 |  | #STOP |  | 0
835 |  | #STOP |  | 0
836 |  | #STOP |  | 0
837 |  | #STOP |  | 0
838 |  | #STOP |  | 0
839 |  | #STOP |  | 0
840 |  | #STOP |  | 0
841 |  | #STOP |  | 0
842 |  | #STOP |  | 0
843 |  | #STOP |  | 0
844 |  | #STOP |  | 0
845 |  | #STOP |  | 0
846 |  | #STOP |  | 0
847 |  | #STOP |  | 0
848 |  | #STOP |  | 0
849 |  | #STOP |  | 0
850 |  | #STOP |  | 0
851 |  | #STOP |  | 0
852 |  | #STOP |  | 0
853 |  | #STOP |  | 0
854 |  | #STOP |  | 0
855 |  | #STOP |  | 0
856 |  | #STOP |  | 0
857 |  | #STOP |  | 0
858 |  | #STOP |  | 0
859 |  | #STOP |  | 0
860 |  | #STOP |  | 0
861 |  | #STOP |  | 0
862 |  | #STOP |  | 0
863 |  | #STOP |  | 0
864 |  | #STOP |  | 0
865 |  | #STOP |  | 0
866 |  | #STOP |  | 0
867 |  | #STOP |  | 0
868 |  | #STOP |  | 0
869 |  | #STOP |  | 0
870 |  | #STOP |  | 0
871 |  | #STOP |  | 0
872 |  | #STOP |  | 0
873 |  | #STOP |  | 0
874 |  | #STOP |  | 0
875 |  | #STOP |  | 0
876 |  | #STOP |  | 0
877 |  | #STOP |  | 0
878 |  | #STOP |  | 0
879 |  | #STOP |  | 0
880 |  | #STOP |  | 0
881 |  | #STOP |  | 0
882 |  | #STOP |  | 0
883 |  | #STOP |  | 0
884 |  | #STOP |  | 0
885 |  | #STOP |  | 0
886 |  | #STOP |  | 0
887 |  | #STOP |  | 0
888 |  | #STOP |  | 0
889 |  | #STOP |  | 0
890 |  | #STOP |  | 0
891 |  | #STOP |  | 0
892 |  | #STOP |  | 0
893 |  | #STOP |  | 0
894 |  | #STOP |  | 0
895 |  | #STOP |  | 0
896 |  | #STOP |  | 0
897 |  | #STOP |  | 0
898 |  | #STOP |  | 0
899 |  | #STOP |  | 0
900 |  | #STOP |  | 0
901 |  | #STOP |  | 0
902 |  | #STOP |  | 0
903 |  | #STOP |  | 0
904 |  | #STOP |  | 0
905 |  | #STOP |  | 0
906 |  | #STOP |  | 0
907 |  | #STOP |  | 0
908 |  | #STOP |  | 0
909 |  | #STOP |  | 0
910 |  | #STOP |  | 0
911 |  | #STOP |  | 0
912 |  | #STOP |  | 0
913 |  | #STOP |  | 0
914 |  | #STOP |  | 0
915 |  | #STOP |  | 0
916 |  | #STOP |  | 0
917 |  | #STOP |  | 0
918 |  | #STOP |  | 0
919 |  | #STOP |  | 0
920 |  | #STOP |  | 0
921 |  | #STOP |  | 0
922 |  | #STOP |  | 0
923 |  | #STOP |  | 0
924 |  | #STOP |  | 0
925 |  | #STOP |  | 0
926 |  | #STOP |  | 0
927 |  | #STOP |  | 0
928 |  | #STOP |  | 0
929 |  | #STOP |  | 0
930 |  | #STOP |  | 0
931 |  | #STOP |  | 0
932 |  | #STOP |  | 0
933 |  | #STOP |  | 0
934 |  | #STOP |  | 0
935 |  | #STOP |  | 0
936 |  | #STOP |  | 0
937 |  | #STOP |  | 0
938 |  | #STOP |  | 0
939 |  | #STOP |  | 0
940 |  | #STOP |  | 0
941 |  | #STOP |  | 0
942 |  | #STOP |  | 0
943 |  | #STOP |  | 0
944 |  | #STOP |  | 0
945 |  | #STOP |  | 0
946 |  | #STOP |  | 0
947 |  | #STOP |  | 0
948 |  | #STOP |  | 0
949 |  | #STOP |  | 0
950 |  | #STOP |  | 0
951 |  | #STOP |  | 0
952 |  | #STOP |  | 0
953 |  | #STOP |  | 0
954 |  | #STOP |  | 0
955 |  | #STOP |  | 0
956 |  | #STOP |  | 0
957 |  | #STOP |  | 0
958 |  | #STOP |  | 0
959 |  | #STOP |  | 0
960 |  | #STOP |  | 0
961 |  | #STOP |  | 0
962 |  | #STOP |  | 0
963 |  | #STOP |  | 0
964 |  | #STOP |  | 0
965 |  | #STOP |  | 0
966 |  | #STOP |  | 0
967 |  | #STOP |  | 0
968 |  | #STOP |  | 0
969 |  | #STOP |  | 0
970 |  | #STOP |  | 0
971 |  | #STOP |  | 0
972 |  | #STOP |  | 0
973 |  | #STOP |  | 0
974 |  | #STOP |  | 0
975 |  | #STOP |  | 0
976 |  | #STOP |  | 0
977 |  | #STOP |  | 0
978 |  | #STOP |  | 0
979 |  | #STOP |  | 0
980 |  | #STOP |  | 0
981 |  | #STOP |  | 0
982 |  | #STOP |  | 0
983 |  | #STOP |  | 0
984 |  | #STOP |  | 0
985 |  | #STOP |  | 0
986 |  | #STOP |  | 0
987 |  | #STOP |  | 0
988 |  | #STOP |  | 0
989 |  | #STOP |  | 0
990 |  | #STOP |  | 0
991 |  | #STOP |  | 0
992 |  | #STOP |  | 0
993 |  | #STOP |  | 0
994 |  | #STOP |  | 0
995 |  | #STOP |  | 0
996 |  | #STOP |  | 0
997 |  | #STOP |  | 0
998 |  | #STOP |  | 0
999 |  | #STOP |  | 0
1000 |  | #STOP |  | 0